高雄區農業改良場委託核酸讀序反應需求規範

- 工作天數：收到檢體三個工作天內（含收件日）提供讀序報告(以光碟型式提供)。

- 預估全年執行核酸讀序反應5,000次，惟本場不保證一定達到此數量。

- 讀序長度：可明確辨識長度一千個鹼基以上，因此需用ABI Prism 3730 DNA Sequencer，以及其專用的螢光試劑。

- GC Rich、PolyT、PolyA可明確判讀。

- 評定其讀序結果是否合格，其準確度需達百分之九十九點五以上。

- 須代為保存樣品兩星期。

- 需有類似讀序服務累計達3年以上經驗。

- 提供免費質體純化，菌液培養及PCR產物之純化，樣本型式不拘。

- 提供免費相關技術之諮詢。

- 依實驗需求提供基因序列之比對及排序。

- 廠商若未能順利完成可供正確判讀的讀序結果，需免費重新讀序2次，第3次若還是無法正確判讀則以半價計算。

- 廠商需對基因序列結果負保密義務及不得對外發表統計結果。

- 得標廠商與業主簽訂合約後，若廠商連續三次讀序結果無法達到業主要求，或延遲履約累計達10次以上，業主為了爭取研究時效，機關得全部終止契約，並沒收履約保證金。

- 由得標廠商提供人力、相關設備及耗材。