## 標價清單
行政院農業委員會高雄區農業改良場
標 價 清 單
採購名稱 | 智慧能源管理系統建置工程一式 |  |  | 會計科目
施工地點 | 屏東縣長治鄉德和村德和路2-6號 |  |  | 工程編號
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註)
壹 | 能源管理系統暨智慧化控制系統工程 | 式 | 1 | 0 | 0
貳 | 導覽牌製作及安裝(壁掛式不銹鋼板) | 式 | 1 |  | 0
參 | 安全衛生與品質管理 | 式 | 1 |  | 0
肆 | 利潤及雜項 | 式 | 1 |  | 0
伍 | 保險費 | 式 | 1 |  | 0
陸 | 營業稅5% | 式 | 1 | 0 | 0
| 合計(發包費) |  |  |  | 0
壹 | 能源管理系統暨建築智慧化控制系統工程
1 | 監控電腦含24吋LED螢幕 | 套 | 1 |  | 0 | Genuine,ACER,ASUS或同等品
a | 處理器i5-4460(含)以上、記憶體8GB以上、硬碟128G SSD+1TB
b | DVD燒錄機,內建10/100/1000bit 乙太網路,含鍵盤及滑鼠
c | WIN10作業系統,防毒一年
2 | 全功能集合式電表(含安裝等零料) | 只 | 20 |  | 0 | ARCHMETER、晨邦,登久或同等品
3 | 無線AP橋接器 | 組 | 2 |  | 0 | Ubiquiti、遠誠、SETC或同等品
4 | 紅外線轉RS-485溫度控制器-B棟分離式冷氣 | 只 | 12 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
5 | 網頁伺服控制器 | 只 | 2 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
6 | 智慧型監控主機(含戶外盤及電源供應) | 套 | 2 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
7 | A棟行政大樓空調系統
(1) | A棟A區空調
a | 可編程DDC直接數位控制器(主控制器) | 只 | 1 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
b | DDC直接數位控制器(副控器) | 只 | 1 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
c | NTC溫度感測器 | 只 | 8 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
d | 3.5吋TFT全彩觸控顯示控制器(DDC用) | 只 | 1 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
e | DDC系統監控盤（含變壓器、電驛、零料及組裝工資） | 只 | 1 |  | 0
(2) | A棟B區空調
a | 可編程DDC直接數位控制器(主控制器) | 只 | 1 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
b | DDC直接數位控制器(副控器) | 只 | 1 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
c | NTC溫度感測器 | 只 | 8 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
d | 3.5吋大型TFT全彩觸控顯示控制器(DDC用) | 只 | 1 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
e | DDC系統監控盤（含變壓器、電驛、零料及組裝工資） | 只 | 1 |  | 0
(3) | A棟國際會議廳空調
a | 可編程DDC直接數位控制器(主控制器) | 只 | 1 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
b | DDC直接數位控制器(副控器) | 只 | 2 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
c | NTC溫度感測器 | 只 | 8 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
d | 3.5吋大型TFT全彩觸控顯示控制器(DDC用) | 只 | 1 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
e | DDC系統監控盤（含變壓器、電驛、零料及組裝工資） | 只 | 1 |  | 0
8 | B棟推廣大樓空調系統
a | 可編程DDC直接數位控制器(主控制器) | 只 | 1 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
b | DDC直接數位控制器(副控器) | 只 | 3 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
c | NTC溫度感測器 | 只 | 9 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
d | 3.5吋大型TFT全彩觸控顯示控制器(DDC用) | 只 | 1 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
e | DDC系統監控盤（含變壓器、電驛、零料及組裝工資） | 只 | 1 |  | 0
9 | 能源管理系統應用軟體 | 式 | 1 |  | 0 | setc,embed,trane或同等品
10 | 智慧化控制圖控軟體 | 式 | 1 |  | 0
11 | 空調最佳化程式編輯 | 式 | 1 |  | 0
12 | 人機圖形介面編輯設計 | 式 | 1 |  | 0
13 | 資料庫、報表及趨勢圖表 | 式 | 1 |  | 0
14 | 系統通訊整合 | 式 | 1 |  | 0
15 | 隔離信號線0.75mm2 | 式 | 1 |  | 0
16 | 網路線CAT6 | 式 | 1 |  | 0
17 | PVC 1/2" | 式 | 1 |  | 0
18 | 五金配管另料 | 式 | 1 |  | 0
19 | 配管配線工資 | 式 | 1 |  | 0
20 | 打洞修補 | 式 | 1 |  | 0
21 | 系統試車、調整及教育訓練 | 式 | 1 |  | 0
| 小計 |  |  |  | 0