高雄區農業改良場核酸定序規格

1. 工作天數：收到檢體三個工作天內提供定序報告（含收件日）。

2. 定序長度：可明確辨識長度一千個鹼基以上，因此需用ABI Prism 3730 DNA Sequencer，以及其專用的螢光試劑。

3. GC Rich、PolyT、PolyA可明確判讀。

4. 先將PCR產物帶回測試，評定其定序結果是否合格，其準確度需達百分之九十九點五以上，若合格需出具證明文件。

5. 須代為保存樣品兩星期。

6. 需有定序服務達五年以上經驗。

7. 提供免費質體純化，菌液培養及PCR產物之純化，樣本型式不拘。

8. 提供免費相關技術之諮詢。

9. 依實驗需求提供基因序列之比對及排序。

10. 廠商若未能順利完成可供正確判讀的定序結果需免費重新定序或半價計算。

11. 廠商需對基因序列結果負保密義務及不得對外發表統計結果。

12. 得標廠商與業主簽訂合約後，若廠商連續三次定序結果無法達到業主要求，業主為了爭取研究時效，得以解約。

