氣象記錄儀規格書
一、自動資料蒐集系統1組 

(一)資料蒐集器:

    1. 類比輸入：20組(含)以上單端；8組差動(含以上)
    2. 4段式解析度範圍： ±2mV，±20mV，±200mV，±2000mV(或更大範圍)；解析度：0.25uV (含)以下
    3. 脈衝輸入：4組(含)以上，24-bit，接點信號或低位準AC信號
    4. 數位控制輸出：6組(含)以上，數位控制輸出
    5. 觸發電壓輸出：0 - 3.8 VDC(含或更大範圍)，可程式化設定範圍
    6. 資料輸出時間間隔：可從1分鐘至20小時(含或更大範圍)之範圍設定
    7. 時鐘精準度：±1分鐘/年(含)以下
    8. 工作電壓：8 - 15 VDC(含或更大範圍)
    9. 系統耗電：2 mA (含)以下
    10. 資料輸出格式：西元年，月，日，時，分， 無太陽日轉換月日之問題

(二) AC/DC 兩用式電源模組：
1. 內含避雷管及突波吸收器及7安培小時
2. 12VDC可充電式電池，無電源處可外接太陽能板
(三)外接式通信傳輸介面：可外接RS232/RS485 轉換器或網路IP控制器或撥接式數據機或GSM無線式數據機與中心站PC作遠端距離之資料傳輸
(四)防潮箱附側扣及鎖：箱體含10孔(含)以上纜線固定頭，箱體可以U型環固定於腳架或塔上
二、視窗版資料蒐集記錄器支援軟體 1 套
1. 具監測即時測值
2. 具撥接數據機或其它有線或無線傳輸裝置之連線功能
3. 具程式編輯及修改功能
4. 具自動連線撥接,等間距時間間隔及指定時間點自動作業模式等功能
5. 具終端機模式(即時值或記錄值資料輸出)等功能
6. 可搭配 Window XP, VISTA 及 WIN 7 作業系統使用
三、通道擴充模組含防潮箱1 組
1. 通道擴充數：32 通道(含)以上
2. 戶外型防潮箱附側扣及鎖
四、濕度計6 組
1. 含5米長纜線2組，30米長纜線4組
2. 量測範圍：0 - 100 ％
3. 精確度：≦±2%(含)
4. 工作電壓：7 - 28DC(含)或更寬
五、通風筒6組
1. 自然通風無需電壓

2. 白色強化熱塑膠材質
3. 需固定於溫室方形支柱(150mm × 75mm)

六、溫度計6支
1. 含:5米長纜線2組, 30米長纜線4組

2. 量測範圍: -40℃ 至 +60℃(含)或更大範圍
3. 感應原理: 熱敏電阻式
4. 量測精度: ± 0.3℃(含)以內
5. 阻值變化範圍: 335 KΩ to 2.5 KΩ(含)或更大範圍
七、數據傳輸模組1組，包含：
(一)GSM 無線式數據機

1. 至少包含GSM 900 及 GSM 1800 雙頻使用
2. 傳送速率：300 – 115000 bps(含)或更大範圍
3. 通信介面：RS232

4. 具資料傳輸及信號位準 LED燈號顯示
5. 工作電壓：12 – 48 VDC(含或更大範圍)
6. 操作環境：-20℃ 至 +55℃(含或更大範圍)
7. 附件：含轉接頭及排線等
8. 配合上述自動資料蒐集器使用
(二)撥接式數據機：傳送速率9600bps(含)以上,可配合電腦與遠端自動資料蒐集器連線使用
八、按裝測試期限30天，測試運轉正常後驗收及付款。

九、保固期限：壹年。

十、總價款包含稅金、運輸及按裝費用。

十一、簽約後45天內交貨。

十二、交貨地點：旗南分場(高雄市旗山區廣福里南隆街3號)。

十三、貨品須為西元2011年7月1日以後出廠(附出廠證明及原廠授權維修證明書)。且須提供中文使用說明書及維修手冊。

PAGE  
2

