滲透壓儀（Osmometer）規格：

1、本儀器系採用液體於低溫下結成冰晶後，量測該冰晶融化時之實際溫度而計算出請液體之滲透壓。

2、本儀器可量測體積小於20nL的液體。

3、具有可直接置於正立之光學顯微鏡下觀察之低溫載物台。

4、具有數位攝氏(°C)讀值顯示，並可即時(real time)顯示載物台實際溫度。

5、使用者可設定所需的溫度範圍，且低溫載物台之低溫可達-30oC以  下。

6、溫度控制之調節，精準度至少為0.1oC。

7、保固期限：1年。