輕鋼架型14吋節能循環扇(合計178台) 規格說明：

1.電壓：AC220V，60HZ。

2.消耗電力：36W-46W。

3.風量：85.5立方公尺/分鐘(含)以上 (投標時檢附測試報告證明文件)。

4.出風口口徑16”、扇葉外徑14”，風扇中間轉盤可旋轉。

5.外殼材質：ABS防火材質。

6.天花板以下裸露高度：8cm（含）以下。

7.無線遙控器功能：強、中、弱3段風速及定時功能。

8.重量kgs：5.5kgs（含）以下。

9.可搭配冷氣風管8吋或10吋使用。

10.需搭配輕鋼架60cm×60cm規格。

11.產品需取得經濟部商品檢驗局商品檢驗登錄證書、環保標章使用證書、節能標章使用證書（投標時檢附證明文件）。

12.產品需投保1,000萬產品責任險（含）以上。

13.生產地：(中華民國)台灣（投標時檢附MIT微笑標章使用證書）。

14.交貨時間：自決標日次日起30個日曆天安裝完成。

15.為保障產品品質，投標時需檢附型錄及相關認證證明文件供審查。

16.本設備需加裝電源線，含更換迴路配置及相關線路組配，得標廠商應負責依各空間現況安裝，施工時應派具專業水電經驗人員並配合本場既有線路及需求施作。(安裝時間應配合上班時間)。

17.報價均包含稅金及安裝工資。

18.安裝地點：屏東縣長治鄉德和村德和路2-6號。

19.投標時請檢附產品型錄。

20.產品經驗收合格後保固1年。