## 總工程費明細
工程名稱 | 自動化精密溫室工程
施工地點 | 行政院農業委員會高雄區農業改良場 |  |  | 工程編號
項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
甲 | 發包工程
壹 | 設備材料及組裝施工費 | 式 | 1
貳 | 勞工安全衛生自主品管費 | % | 0.23 |  |  | (壹)*0.23%
叁 | 承包商利潤管理費 | % | 3 |  |  | (壹)*3%
肆 | 使照規費及營建管理簽證費 | % | 1.8 |  |  | (壹~叁 )*1.8%
伍 | 綜合保險費 | % | 0.25 |  |  | (壹~叁 )*0.25%
陸 | 營業稅 | % | 5 |  |  | (壹~叁 )*5%
合計
壹 | 設備材料及組裝施工費
(一) | 簡易施工安全警示裝置 | 式 | 1 | 0 |  | 詳單價分析A1
(二) | 基地整理(含填土夯實土方，周邊環境復原工程) | 式 | 1 | 0 |  | 詳單價分析A2
(三) | RC造圍樑\RC底樑\格柵地板(溫室底部通風步道開放部分) | 式 | 1 | 0 |  | 詳單價分析A3
(四) | 鐵構架材料\全熱浸鍍鋅處理 | 式 | 1 | 0 |  | 詳單價分析A4
(五) | 鋁材構架( 6063-T5鋁料本色陽極處理 ) | 式 | 1 | 0 |  | 詳單價分析A5
(六) | 立面門窗(鋁製出入門&三扇橫拉窗) | 座 | 1 | 0 |  | 詳單價分析A6
(七) | 外披覆材料 (屋面5m/m強化&其餘一般透明玻璃) | 座 | 1 | 0 |  | 詳單價分析A7
(八) | 遠端監視與環境控制系統(四階段溫控&光控自動/手動動力盤)\溫室環控 | 區 | 1 | 0 |  | 詳單價分析A8
(九) | 空調裝置\7.5 HP\加濕加熱\整合控制系統 | 套 | 3 | 0 |  | 詳單價分析A9
(十) | 內吊扇攪拌裝置\共計四套 | 式 | 1 | 0 |  | 詳單價分析A10
(十一) | 電動外遮陰裝置 (PR 70-80%遮陽網 ) W3.2*L16M 分隔為獨立4小區\@2.0M | 全區 | 1 | 0 |  | 詳單價分析A11
(十二) | 電動內遮陰裝置 (PR 70-80%鋁箔遮陽網 ) W3.2*L4M 分隔獨立4小區\@2.0M | 套 | 4 | 0 |  | 詳單價分析A12
(十三) | 外部電源端動力配置 | 區 | 1 | 0 |  | 詳單價分析A13
(十四) | 外部水源設備配置 | 區 | 1 | 0 |  | 詳單價分析A14
(十五) | 全開頂天窗電動開啟閉合裝置\R&L | 式 | 4 | 0 |  | 詳單價分析A15
(十六) | 滴灌工程(W3.2*L4.0M)四區獨立H,M,S時控制 | 區 | 4 | 0 |  | 詳單價分析A16
(十七) | 一般照明裝置\四區獨立開關設置 | 式 | 1 | 0 |  | 詳單價分析A17
總 計

## 單價分析
工程名稱：自動化精密溫室工程
項次 | 施工地點：行政院農業委員會高雄區農業改良場 |  |  |  | 工程編號
(一) | 工作項目：簡易施工安全警示裝置 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 黃色警示帶 | 捲 | 1
2 | 簡易支架座及安裝工資 | 式 | 1
每 式 單價計
(二) | 工作項目：基地整理(含填土夯實土方，周邊環境植草復原) |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 怪手作業車 | 工 | 1
2 | 整平與回填作業搬運機械 | 工 | 2
3 | 6-8分碎石 | 立方 | 3
4 | 雜務工 | 工 | 3
5 | 雜物清理 | 式 | 1
6 | 夯實機具 | 式 | 1
每 式 單價計
(三) | 工作項目：RC圍樑\RC底樑\格柵地板 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 測量定位放樣 | 式 | 1
2 | 外圍RC樑\W150*H600 | M | 42 |  |  | 單層筋\含柱位化學螺栓植筋
3 | 內圍RC樑\W150*H600 | M | 16
4 | 內圍RC樑\W100*H600 | M | 12
5 | RC底板樑\T-150\#3 單層點焊配筋15*15 CM | ㎡ | 82.5 |  |  | W5.0*L16.4M\含偏溝
6 | FL-廊道地板\T-120\#3 單層點焊配筋15*15 CM | ㎡ | 22.5 |  |  | W1.5*L16.1M\含局部填土
7 | FL-懸空底板\T-120\#3 單層點焊配筋15*15 CM | ㎡ | 13
8 | 溫室區\格柵板\H.D.G\含中間支腳架 | ㎡ | 19 |  |  | 通道區
9 | 外露臺地板階梯與CD-11銜接PC步道鋪設\W1.5*L7.5M | 式 | 1 |  |  | PC 磚10*20*6CMM與 路緣石\2分碎石5CM
10 | 排水管埋設與配管\5"&4" | M | 15
11 | 定置組裝技術工 | 工 | 8
12 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
每 式 單價計
(四) | 工作項目：鐵製構架材料 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 主側柱((B-150*75*3.0* L-3.5m) | 支 | 10
2 | 廊道外側柱&水平斜樑((B-150*75*3.0* L-3.5m) | 支 | 5
2 | 大A合掌\(斜樑-50*50* 2.0) | 組 | 5
3 | 小A合掌\(斜樑-50*25 2.0) | 組 | 4
4 | 山牆間柱(75*75*2.3)\L-3.1M | 支 | 5
5 | 側立面中間輔立柱(BOX－75*45* L1.5M) | 支 | 8
5 | 側立面門側輔立柱(BOX－100*50* L3.5M) | 支 | 4
6 | 山牆面水平小主樑 B-75*45 L3.05m | 組 | 2
8 | 水平小主樑 B-75*45 L3.05m | 組 | 3
9 | 屋面中桁架-END L-4070 | 支 | 2
10 | 屋面中桁架-INT L-3995 | 支 | 2
10 | 屋面中水槽下桁架\C-150*65 L-3900 | 支 | 8
11 | 中橫樑桁架\C-150*65 L-3900 | 支 | 8
13 | 側橫樑 (C-75x45x2.3 L3.92m) | 支 | 12
14 | 側面斜拉力桿 (∮12mm 圓鐵+3分張力器) | 組 | 8
15 | 屋面水平拉力桿(∮12mm 圓鐵+3分張力器) | 組 | 2
19 | 立面橫樑-C-75x45x15x2.3 )\L-3.05 | 支 | 20
20 | 端落水座 +鍍鋅管座 +ψ110mm鋁排水圓管 | 組 | 6
21 | 水槽用防水膠 (矽力康填縫 ) | 支 | 20
22 | 零附件 (止具及螺絲附件全熱浸鍍鋅) | 式 | 1
23 | 組裝費用 | 式 | 1
24 | 現場作業吊裝高空機械費 | 式 | 1
| 工具損耗及零料 | 式 | 1
以上所有鐵製品一律均經熱浸鍍鋅防蝕處理(H.D.G)
每 式 單 價 計
(五) | 工作項目：鋁材構架材料( 6063-T5鋁料本色陽極處理+透明烤漆 ) |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 玻璃外風切鋁料(6063-T5鋁料雙斜式L1.67m | 支 | 4
2 | 玻璃內風切鋁料(6063-T5鋁料雙斜式L1.56m | 支 | 6
3 | 山牆下泛水切 (02) 6063-T5鋁 料 L3.3mm | 支 | 5
4 | 山牆下泛水切 (02) 6063-T5鋁 料 L1.4mm | 支 | 2
5 | 鋁製側上汎水切\ L4.0&4.05M | 支 | 8
6 | 角鋁水切(6063-T5鋁 料 L30x30 L4.0m) | 支 | 4
7 | 側立面玻璃固定鋁料組(6063-T5鋁 料 L1.6m) | 組 | 60
8 | 山牆-面玻璃固定鋁料(6063-T5鋁料 ) | 組 | 6
9 | 鋁製折板轉角收邊\1.0t\ 3000mm | 支 | 4
10 | 棟木封板 (不銹鋼製四分水用) | 片 | 2
11 | W-150鋁製水槽\中空型\厚度-1.8mmt以上 | M | 33
12 | W-150鋁製水槽\開放型\厚度-1.6mmt以上 | M | 16.4
13 | 上G側風切\L-4.0M | 支 | 4
14 | 灰色矽力康 | 支 | 12
15 | 組裝費用 | 式 | 1
16 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
以上所有鋁擠型料材質規範6060 T-5鋁材，表面均需經陽極本色白烤透明漆處理
單位：式
(六) | 工作項目：立面門窗(鋁製出入門及三扇式橫拉窗) |  | 單位：座
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 雙片子母式推門(玻璃)D10 W1250xH2100 附下層鋁板\ | 組 | 2
2 | 單推門(玻璃) W900xH2100 附下層鋁板 | 樘 | 4 |  |  | W700型
3 | 外鋁製門柱側收頭折鋁板折板 | 組 | 2
4 | 鋁製三扇式上軌道\ L4.0m | 組 | 4 |  |  | 外附式
5 | 鋁製三扇式上軌道\ L4.1m | 組 | 4 |  |  | 外附式
6 | 鋁製三扇式下軌道\ L4.0m | 組 | 4 |  |  | 外附式
7 | 鋁製三扇式下軌道\ L4.1m | 組 | 4 |  |  | 外附式
8 | 鋁製三扇式中立柱\ L2.0m | 支 | 6
9 | 鋁製三扇式端立柱\ L1.8m | 支 | 4
10 | 側面-鋁製三扇式橫拉窗\W4.0*H-2.0M | 樘 | 8
11 | 內側牆-鋁製三扇式橫拉窗\W4.0*H-0.9M | 組 | 4 |  |  | 崁入式
12 | 外圍開窗32目防蟲網固定裝置 | 式 | 1
13 | 內圍開窗防蟲網固定裝置 H1.0M\L16M | 式 | 1
14 | 電動橫拉窗開啟裝置\90W\3P-220 | 組 | 4
15 | 組裝費用 | 式 | 1
16 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
以上所有門窗鋁擠型料材質規範6060 T-5鋁材，表面均需經陽極本色白烤透明漆處理
每 座 單 價 計
(七) | 工作項目：外披覆材料 (屋面5m/m強化&其餘一般透明玻璃) |  | 單位：座
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 5m/m強化玻璃(透明/ 屋面用ROOF ) | ㎡ | 82
2 | 5m/m普通玻璃(側面用-SIDE ) | ㎡ | 168
3 | 5m/m 普通玻璃(山牆面用 ) | ㎡ | 82
4 | 木紋不鏽鋼螺絲 (5m/m用大扁頭 ) | 式 | 1
5 | 矽力康 (中性透明 ) | 支 | 28
6 | 零附件(止具及門窗防水膠條附件) | 式 | 1
7 | 組裝費及水路填縫 | 式 | 1
8 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
每 座 單價計
(八) | 工作項目：電腦環境控制系統(四階段溫空自動/手動動力盤)&遠端監控系統 |  | 單位：區
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 溫度現場端--環境控制箱(標準點-天窗-1,側窗-2 ,內吊扇-1,外遮-1,內遮-1,)四階段溫控器+設定IC基板-- 預留灌溉-1 ,照明 -1,區\盤內2點預備空間位置 | 組 | 4
2 | 控制系統用電纜線(1.25&2.㎡ 7C + 2㎡ 4C) | 區 | 4
3 | 室內配線用鋁製線槽W-100L-16M&-二&三通彎頭配件\分四間 | 式 | 1
4 | 遠端環境氣象資料收集logger軟體及數位箱 | 套 | 1
5 | 外部氣象站\風速,風向,溫濕度,雨感,日輻射, | 組 | 1 |  |  | 含固定架桿
5 | 內部氣象站\溫濕度 傳送器 | 組 | 4
6 | 電腦PC主機伺服器及無線AP,HUP | 組 | 1
7 | 組裝費及管路預埋和接線測試 | 式 | 1
8 | 教育訓練 | 式 | 1
9 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
每 區 單價計
(九) | 工作項目：空調系統及裝置設備 |  | 單位：套
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 空調主機\室外機\7.5HP 3P220V | 組 | 1
2 | 整合式室內機\地底出風式 | 式 | 1
3 | 整合式空調微電腦控制系統 | 式 | 1
4 | 加熱系統 | 式 | 1
5 | 加濕系統 | 式 | 1
6 | 冷媒高低耗能調節系統 | 式 | 1
7 | 高壓熱器輔助調節器 | 式 | 1
8 | 管路配件 (室內循環用進排管路) | 式 | 1
9 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
10 | 組裝費 | 式 | 1
PS. | 以上之各項設備規格及功能需達到施工及材料規範之條件要求, 及設備出廠證明
每 套 單價計
(十) | 工作項目：內吊扇攪拌裝置 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 內水平吊扇\1P 220V\60W | 組 | 4
2 | 吊具及組裝費 | 式 | 1
3 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
每 式 單價計
(十一) | 工作項目：電動外遮陰裝置 (PR 70-80%遮陽網 ) W3.2*L16M 分隔獨立4小區\@2.0M |  | 單位：全區
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 外網驅動減速機 (3P 220V 110W )\雙道安全限關 | 台 | 4 |  |  | RIDDER\LOCK\de Gier
2 | 傳動管 &焊接頭1"B L3000 | 組 | 4
3 | 驅動排齒 -RIDDER L-2.0m | 支 | 8
4 | 驅轉齒輪組-RIDDER | 個 | 8
5 | 方圓聯接棒-RIDDER | 個 | 16
6 | 聯動鋁座 (鋁 製 ) | 座 | 4
7 | 平張用拉繩 (PE線 2.5mm) | M | 250
8 | 鋁導桿(6063-T5鋁 料) | m | 26
9 | 針織遮陰網(70-80%W2.15Mx7.2m) | 件 | 8
10 | 壓條彈簧線 (SUS線 ) | 支 | 26
11 | 上下滑鉤(SUS) | 式 | 1
12 | EC-B-PET固定壓條 | M | 25.6
13 | 32目防蟲網&B-固定壓條\ W3.2*L16M\四周一圈 | 式 | 1
14 | 上立柱\B-100*50 L-2.0M | 支 | 10
15 | 上橫樑-END \B--100*50 L-3.1M | 支 | 2
16 | 上橫樑-INT\C--100*50 L-3.1M | 支 | 9
17 | 上直樑\C-100*50 L-3.9M | 支 | 8
18 | 交叉補強管\3/4"鍍鋅管 | 組 | 4
19 | 防雨罩\SUS製 | 個 | 4
20 | 零附件 (固定螺絲+附件) | 式 | 1
21 | 組裝費 | 工 | 19
22 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
每 全區 單 價 計
(十二) | 工作項目：電動內遮陰裝置 (PR 70-80%鋁箔遮陽網 ) W3.2*L4M 分隔獨立4小區\@2.0M |  | 單位：套
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 內網驅動減速機 (3P 220V 60-110W ) | 台 | 1 |  |  | 國產品
2 | 傳動管 &焊接頭1"B L3000 | 組 | 1
3 | 驅動排齒 -RIDDER L-2.0m | 支 | 2
4 | 驅轉齒輪組-RIDDER | 個 | 2
5 | 方圓聯接棒-RIDDER | 個 | 4
6 | 聯動鋁座 (鋁 製 ) | 座 | 4
7 | 平張用拉繩 (SUS線 1.6mm) | M | 60
8 | 鋁導桿(6063-T5鋁 料) | m | 6.5
9 | 鋁箔遮陰布(70-80%W2.15MxL4.6m)壓克力棉布 | 件 | 2 |  |  | NOVA\LS\PE
10 | 壓條彈簧線 (SUS線 ) | 支 | 4
11 | 上下滑鉤(SUS) | 式 | 1
12 | EC-B-PET鋁製固定壓條 | M | 6.45
13 | 中橫樑\C-75*45 L-3.1M | 支 | 1
14 | 零附件 (固定螺絲+附件) | 式 | 1
15 | 組裝費 | 工 | 4
16 | 工具損耗及零料 | 式 | 1
每 套 單 價 計
(十三) | 工作項目：外部電源端動力配置 |  | 單位：區
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 100平方電源線 電器室---新塭室區 L-約60M | M | 180 |  |  | 3C配置
2 | 電源室端增設保護電磁開\NFB-150A | 個 | 1
3 | 動力電源分盤/含接地線為8平方 5分*8尺接地銅棒施作處理/NFB3P-150A-1&50AF -8組 | 組 | 1 |  |  | 3P220V
5 | 21/2"*4M*2.0PVC管 | 支 | 20
6 | 220-110V變壓器5KVA | 個 | 1
7 | 其他電料五金 | 式 | 1
8 | 管路埋設開挖機械及道路切割柏油回填補 | 式 | 1
| 組裝工資費用 | 式 | 1
每 區 單價計
(十四) | 工作項目：外部水源及內部配管工程 |  | 單位：區
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 外管路1"*4M*PVC管 | 支 | 12
2 | 內管路3/4*4M W-PVC管 | 支 | 12
3 | 水龍頭及固定管組\四分 | 組 | 4
4 | 其他PVC管配件及耗材 | 式 | 1
5 | PE儲水桶\1000L\浮球組 | 個 | 1
6 | 管路機械開挖及回填 | 支 | 1
| 組裝工資費用 | 式 | 1
每 區 單價計
(十五) | 工作項目：天窗電動換氣裝置\R&L雙列同步開啟閉合 |  | 單位：式
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
1 | 屋面直向-上鋁料組(6063-T5鋁 料 )L-4.0m | 組 | 1 |  |  | 活動天窗上框
2 | 屋面直向-中鋁料組(6063-T5鋁 料 )L-4.0m | 組 | 1 |  |  | 活動天窗中橫料
3 | 屋面直向-下鋁料組(6063-T5鋁 料 )L-4.0m | 組 | 1 |  |  | 活動天窗下框
4 | 屋面玻璃固定鋁料組(6063-T5鋁 料 )L-1.67m | 組 | 14
5 | 鋁製推舉齒軌及\中空鋁擠型\L-1.5M | 支 | 6
6 | 全鋁製傳動齒輪盒\25A\2列 | 個 | 6
7 | 驅動減速機\RW-45系列\3P-220V\0.11kw | 台 | 1 |  |  | 附雙道安全限制開關
8 | 傳動管25A\1"*2.6T | M | 4
9 | 傳動管25A管\ 25A軸承座 | 個 | 2
10 | 其他配件及防水膠條材料 | 式 | 1
11 | 組裝工資費用 | 式 | 1
每 式 單價計
PS.說明
1.天窗主要推舉臂元件-,因在溫室內氣候高濕度狀況下,機件很容易腐蝕故障 ,因此需全採用抗蝕鋁製排軌及鋁製齒輪鑄件,所以本原件需要具有精密齒輪和完封處理配合。
2.另本天窗推舉傳動裝置,共計2組天窗單元,每單元W1.6*L3.4M 分成右(R)&左(L)兩側連續式排列,左右連動各獨立由兩組減速機驅動(0.11KW),傳動管為25A\B1鍍鋅管及軸承座
3.本案各項所使用電動開啟減速機馬達產品,因長期使用於高溫高濕環境下,因此機體限制開關電路需有高度防水保護及雙道安全設定,故設計採用歐洲，美日地區溫室專業大廠之成熟專用產品,以確保有穩定品質及耐用壽命要求, 如荷蘭RIDDER,de Gier,德國LOCK ,日本誠和等或同等級產品,並檢付目錄及進口證明
(十六) | 工作項目：滴灌工程 |  | 單位：區
1 | 灌水主機組\含0.5HP幫浦及Y型過濾器組 | 組 | 1
2 | 滴灌管材及滴箭頭\軟管及5組滴箭 | 小區 | 1
3 | FRP-扁平型儲水桶\400-450L | 個 | 1
4 | 管路配線零附件 | 式 | 1
5 | 組裝費 | 式 | 1
每 區 單價計
(十七) | 工作項目：一般照明裝置 |  | 單位：式
1 | 20W省電燈具組\螺旋燈泡\鋁罩 | 組 | 4
2 | 40WT5燈具組\防水型 | 支 | 3
3 | 電源管路配線零附件 | 式 | 1
4 | 組裝費 | 式 | 1
每 式 單價計