## 空調設備
行政院農業委員會高雄區農業改良場
標單
業主名稱 :行政院農業委員會高雄區農業改良場
採購名稱 :108年行政大樓A區冷氣空調主機汰換
項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
Item | Description | Unit | Q'ty | Unit Price | Amount | Remarks
A | 空調設備系統
(一) | 空調設備 | 式 | 1 | 0 | 0
(二) | 空調設備安裝及拆除 | 式 | 1 | 0 | 0
(三) | 空調水管 | 式 | 1 | 0 | 0
(四) | 空調電力 | 式 | 1 | 0 | 0
(五) | 空調自動控制 | 式 | 1 | 0 | 0
(六) | 壁掛式導覽解說牌 | 式 | 1 |  | 0
(七) | 運雜費項(含應施作但未列估項目及廢棄物運交合法環保公司處理費用) | 式 | 1 |  | 0
| 小計(A) |  |  |  | 0
B | 職業安全衛生管理作業費 | 式 | 1 | 0 | 0
C | 品質管理作業費 | 式 | 1 | 0 | 0
D | 保險費及管理利潤費 | 式 | 1 |  | 0
| 合計(A+B+C+D) |  |  |  | 0
E | 營業稅(5%) | 式 | 1 | 0 | 0
| 總計(A+B+C+D+E)(發包費) |  |  |  | 0
F | 既有空調設備(60RT氣冷式冰水主機3台及10HP水泵3組)剩餘價值 | 式 | 1 | 30000 | 30000 | 本項為固定金額不列入標單總價,承包商需於驗收前繳此費用於機關
A | 空調設備系統
(一) | 空調設備
1 | 滿液離心磁浮式冰水主機(規範詳圖說)
1) | 冰水主機1WCR | 台 | 1 |  | 0
2 | 冷卻水塔(規範詳圖說)
1) | 冷卻水塔1CT | 組 | 1 |  | 0
3 | 離心式水泵(規範詳圖說)
1) | 冰水循環泵1CHP | 台 | 1 |  | 0
2) | 水循環備用泵1SCHP | 台 | 1 |  | 0
3) | 冷卻水循環泵1CWP | 台 | 1 |  | 0
4 | 設備銘牌 | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
(二) | 空調設備安裝及拆除
1 | 滿液離心磁浮式冰水主機
1) | 冰水主機RC基礎座含粉刷 | 組 | 1 |  | 0
2) | 冰水主機避震器 | 組 | 1 |  | 0
3) | 冰水主機安裝工資 | 台 | 1 |  | 0
2 | 冷卻水塔
1) | 冷卻水塔RC基礎座含粉刷 | 組 | 1 |  | 0
2) | 冷卻水塔避震器 | 組 | 1 |  | 0
3) | 冷卻水塔安裝工資 | 組 | 1 |  | 0
3 | 離心式水泵
1) | 離心式水泵RC基礎座含粉刷 | 組 | 3 |  | 0
2) | 離心式水泵彈簧式防震座 | 組 | 3 |  | 0
3) | 離心式水泵安裝工資 | 台 | 3 |  | 0
4 | 設備五金零件材料 | 式 | 1 |  | 0
5 | 冰水主機處增設立面1處(含1扇門)金屬隔間工料費 | 式 | 1 |  | 0
6 | A區及B區冰水主機處各增設LED全罩式照明1盞(含接續附近電源及開關等)工料費 | 式 | 1 |  | 0
7 | 既有空調設備(60RT氣冷式冰水主機3台及10HP水泵3組)拆除工料費(依業主指定位置放置或處理) | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
(三) | 空調水管
1 | 鍍鋅鐵管(CNS 6445 G3127 B級)及管件另料(規格數量詳圖說) | 式 | 1 |  | 0
2 | 蝶閥(10K)(閥盤為SUS)
1) | 125A | 只 | 14 |  | 0
2) | 80A | 只 | 3 |  | 0
3 | 閘閥(10K)
1) | 50A | 只 | 1 |  | 0
2) | 25A | 只 | 9 |  | 0
4 | 125A Y型過濾器(10K) | 只 | 3 |  | 0
5 | 125A 逆止閥(10K) | 只 | 3 |  | 0
6 | 125A 防震軟管(10K) | 只 | 12 |  | 0
7 | 4"圓形油入式不銹鋼壓力錶(含SUS曲管及SUS球塞閥) | 只 | 10 |  | 0
8 | 4"圓形溫度計(含套筒) | 只 | 4 |  | 0
9 | 50mmt PE保溫管(含PVC布及PE硬質管墊) | 式 | 1 |  | 0
10 | 水管吊架及支撐(戶外支架.螺絲全為SUS304材質) | 式 | 1 |  | 0
11 | 水管及閥類安裝工資 | 式 | 1 |  | 0
12 | 保溫安裝工資 | 式 | 1 |  | 0
13 | 室外冰水管鋁皮0.5mm厚包覆工料費 | 式 | 1 |  | 0
14 | 管路壓力測試(10 Kg/cm2以上) | 式 | 1 |  | 0
15 | 管路洗管及標示 | 式 | 1 |  | 0
16 | 水量平衡及調整 | 式 | 1 |  | 0
17 | 水管五金零件材料 | 式 | 1 |  | 0
18 | 冷卻水塔補水連接材料及安裝工料費 | 式 | 1 |  | 0
19 | 冷卻水塔排水連接材料及安裝工料費 | 式 | 1 |  | 0
20 | 既有膨脹水箱連通管安裝工料費(含保溫) | 式 | 1 |  | 0
21 | 冷卻水管路油漆(一底漆二面漆)工料費 | 式 | 1 |  | 0
22 | 增設屋頂跨越管線梯子(SUS304材質)工料費 | 處 | 2 |  | 0
23 | 既有水管系統拆除工料費(含管路.閥錶類等) | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
(四) | 空調電力
1 | ACMP PANEL 粉體塗裝(CASE SPHC 3.0/ 2.0t含鎖)(含NFB.MS.PBL 25∮1A1B及PL.切換開關(手動/停止/自動).接地.端子銘牌另料.盤內組立工資等)(規格數量詳圖說) | 組 | 1 |  | 0
2 | PVC電線600V(規格數量詳圖說) | 式 | 1 |  | 0
3 | PVC 管(E管)(規格數量詳圖說) | 式 | 1 |  | 0
4 | 配線工資 | 式 | 1 |  | 0
5 | 配管工資 | 式 | 1 |  | 0
6 | 盤體安裝工資 | 式 | 1 |  | 0
7 | 吊支架及電管電線五金零件材料 | 式 | 1 |  | 0
8 | 電源接續既有盤(ACP-A)工料費 | 式 | 1 |  | 0
9 | 既有電力系統拆除工料費(含管線.盤體等) | 式 | 1 |  | 0
10 | 電力系統鑽洞及修補 | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
(五) | 空調自動控制
1 | 多功能電力表(含CTx3) | 只 | 1 |  | 0
2 | DDC直接數位控制器(含監控盤) | 式 | 1 |  | 0
3 | 顯示型水管型溫度感測器 | 只 | 6 |  | 0
4 | 水流開關 | 只 | 2 |  | 0
5 | 壓差感測器 | 只 | 1 |  | 0
6 | 超音波流量計 | 只 | 3 |  | 0
7 | 比例式二通閥80A | 只 | 1 |  | 0
8 | 能源管理系統應用軟體 | 式 | 1 |  | 0
9 | 電力需量控制及人機圖形介面程式設計 | 式 | 1 |  | 0
10 | 能源管理資料編輯軟體 | 式 | 1 |  | 0
11 | 趨勢圖表編輯設計 | 式 | 1 |  | 0
12 | 用電報表及歷史資料查詢編輯設計 | 式 | 1 |  | 0
13 | 系統整合 | 式 | 1 |  | 0
14 | 配合安裝台灣建築中心BEMS資料庫平台之csv檔Uploader上傳程式，將csv檔上傳至BEMS資料庫平台,並支援Excel及XML格式 | 式 | 1 |  | 0
15 | 網路線及隔離信號線 | 式 | 1 |  | 0
16 | 吊支架.五金另料及雜項等 | 式 | 1 |  | 0
17 | 配線及安裝工資(含既有電錶移位) | 式 | 1 |  | 0
18 | 試車調整及教育訓練 | 式 | 1 |  | 0
19 | 連接既有高雄區農業改良場內固定IP網路線路工料費 | 式 | 1 |  | 0
20 | 自動控制系統鑽洞及修補 | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
B | 職業安全衛生管理作業費
1 | 職業安全衛生管理計畫書撰寫工料費 | 式 | 1 |  | 0
2 | 職業安全衛生管理人員現場執行工資 | 式 | 1 |  | 0
3 | 安全帽租用 | 頂 | 10 |  | 0
4 | ABC乾粉20P滅火器租用 | 支 | 2 |  | 0
5 | 個人防護具及急救設備(含藥品) | 式 | 1 |  | 0
6 | 施工區域警示帶 | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
C | 品質管理作業費
1 | 品質管理計畫書撰寫工料費 | 式 | 1 |  | 0
2 | 品管師現場執行工資 | 式 | 1 |  | 0
3 | 品質管理文書費 | 式 | 1 |  | 0
4 | 品質管理雜項費 | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0