## 空調設備
行政院農業委員會高雄區農業改良場
標單
業主名稱 :行政院農業委員會高雄區農業改良場
採購名稱 :行政大樓C及D區冷氣空調主機汰換一套
項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註
Item | Description | Unit | Q'ty | Unit Price | Amount | Remarks
A | 空調設備系統
(一) | 空調設備 | 式 | 1 | 0 | 0
(二) | 空調設備安裝及拆除 | 式 | 1 | 0 | 0
(三) | 空調水管 | 式 | 1 | 0 | 0
(四) | 空調電力 | 式 | 1 | 0 | 0
(五) | 空調自動控制 | 式 | 1 | 0 | 0
(六) | 運雜費項(含應施作但未列估項目及廢棄物運交合法環保公司處理費用) | 式 | 1 |  | 0
| 小計(A) |  |  |  | 0
B | 保險費及管理利潤費 | 式 | 1 |  | 0
| 合計(A+B) |  |  |  | 0
C | 營業稅(5%) | 式 | 1 | 0 | 0
| 總計(A+B+C)(發包費) |  |  |  | 0
D | 既有空調設備(70RT水冷式冰水主機2台及7.5HP水泵6組及60RT氣冷式冰水主機4台及15HP水泵3組)剩餘價值 | 式 | 1 | 60000 | 60000 | 本項為固定金額不列入標單總價,承包商需於驗收前繳此費用於機關
A | 空調設備系統
(一) | 空調設備
1 | 滿液離心磁浮式冰水主機(規範詳圖說)
1) | 冰水主機CH-1 | 台 | 1 |  | 0
2 | 冷卻水塔(規範詳圖說)
1) | 冷卻水塔CT-1散熱片(含相關零組件等) | 組 | 1 |  | 0
3 | 離心式水泵(規範詳圖說)
1) | 冰水循環泵CHP-1.S | 台 | 2 |  | 0
2) | 冰水區域泵ZP-1(變頻專用型) | 台 | 1 |  | 0
3) | 冷卻水循環泵CWP-1.S(含SUS板遮雨裝置) | 台 | 2 |  | 0
4 | 設備銘牌 | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
(二) | 空調設備安裝及拆除
1 | 滿液離心磁浮式冰水主機
1) | 冰水主機RC基礎座含粉刷(可利用既有基礎若不合用需增設含水溝) | 組 | 1 |  | 0
2) | 冰水主機避震器 | 組 | 1 |  | 0
3) | 冰水主機安裝工資 | 台 | 1 |  | 0
2 | 冷卻水塔
1) | 冷卻水塔散熱片更換工資(含相關零組件等) | 組 | 1 |  | 0
3 | 離心式水泵
1) | 離心式水泵RC基礎座含粉刷(可利用既有基礎若不合用需增設含水溝) | 組 | 7 |  | 0
2) | 離心式水泵彈簧式防震座 | 組 | 7 |  | 0
3) | 離心式水泵安裝工資 | 台 | 7 |  | 0
4 | 設備五金零件材料 | 式 | 1 |  | 0
5 | 既有空調設備(70RT水冷式冰水主機2台及7.5HP水泵6組及60RT氣冷式冰水主機4台及15HP水泵3組)拆除工料費(依業主指定位置放置或處理) | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
(三) | 空調水管
1 | 鍍鋅鐵管(CNS 6445 G3127 B級)及管件另料(規格數量詳圖說) | 式 | 1 |  | 0
2 | 蝶閥(10K)(閥盤為SUS)
1) | 150A | 只 | 2 |  | 0
2) | 125A | 只 | 12 |  | 0
3) | 100A | 只 | 6 |  | 0
3 | 閘閥(10K)
1) | 25A | 只 | 11 |  | 0
4 | Y型過濾器(10K)
1) | 125A | 只 | 4 |  | 0
2) | 100A | 只 | 3 |  | 0
5 | 逆止閥(10K)
1) | 125A | 只 | 4 |  | 0
2) | 100A | 只 | 3 |  | 0
6 | 防震軟管(10K)
1) | 125A | 只 | 12 |  | 0
2) | 100A | 只 | 6 |  | 0
7 | 4"圓形油入式不銹鋼壓力錶(含SUS曲管及SUS球塞閥) | 只 | 18 |  | 0
8 | 4"圓形溫度計(含套筒) | 只 | 4 |  | 0
9 | 50mmt PE保溫管(含PVC布及PE硬質管墊) | 式 | 1 |  | 0
10 | 自動釋氣閥(含閥)及水管吊架與支撐(戶外支架.螺絲全為SUS304材質) | 式 | 1 |  | 0
11 | 水管及閥類安裝工資 | 式 | 1 |  | 0
12 | 保溫安裝工資 | 式 | 1 |  | 0
13 | 管路壓力測試(10 Kg/cm2以上) | 式 | 1 |  | 0
14 | 管路洗管及標示 | 式 | 1 |  | 0
15 | 水量平衡及調整 | 式 | 1 |  | 0
16 | 水管五金零件材料 | 式 | 1 |  | 0
17 | 既有膨脹水箱連通管安裝工料費(含保溫) | 式 | 1 |  | 0
18 | 冷卻水管路油漆(一底漆二面漆)工料費 | 式 | 1 |  | 0
19 | 既有水管系統拆除工料費(含管路.閥錶類.封管等) | 式 | 1 |  | 0
20 | 水管系統鑽洞及修補 | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
(四) | 空調電力
1 | ACP-1 PANEL 既有電盤電力系統修改工料費(含NFB.MS.控制線.電線.盤內安裝拆除工資等)(規格數量詳圖說) | 組 | 1 |  | 0
2 | PVC電線600V(規格數量詳圖說) | 式 | 1 |  | 0
3 | PVC 管(E管)(規格數量詳圖說) | 式 | 1 |  | 0
4 | 配線工資 | 式 | 1 |  | 0
5 | 配管工資 | 式 | 1 |  | 0
6 | 吊支架及電管電線五金零件材料 | 式 | 1 |  | 0
7 | 既有電力系統拆除工料費 | 式 | 1 |  | 0
8 | 電力系統鑽洞及修補 | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0
(五) | 空調自動控制
1 | 水管壓力傳訊器 | 只 | 1 |  | 0
2 | 自動控制設備及管線安裝工料費 | 式 | 1 |  | 0
3 | 新設及更新之空調控制系統整合到機關既有BEMS自動控制系統內工料費(含軟體修改) | 式 | 1 |  | 0
4 | 既有自動控制系統拆除工料費 | 式 | 1 |  | 0
5 | 系統試車調整及教育訓練 | 式 | 1 |  | 0
6 | 自動控制系統鑽洞及修補 | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  | 0