「棗強固型防風防雨網室1棟」及「棗強固型防風防雨網室1棟」總表

| 序號 | 名 稱 | 規 格 尺 寸 | 單位 | 數量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 印度棗栽培試驗區多功能棚架網室規劃\W35*L 100M 3500平方\約3.5分地 |  |  |  |
| 壹 | 電動棚架網室 | 防雨\防蟲\防風\防鳥 |  |  |  |  |  |
| A | 主體鐵骨架部份 | 防雨傘構架\經熱浸鍍鋅處理 | 列 | 5 |  |  |  |
| B | 屋面電動捲取裝置 | PE塑膠膜區\捲揚式 | 列 | 5 |  |  |  |
| C | 四周立面防風\防蟲網裝置 | L-45M區 | 區 | 1 |  |  |  |
| D | 電動捲取控制盤\附雨感應 | 1:10組DC-24V電動捲機 | 只 | 1 |  |  |  |
| E | 原地上舊有網室拆除(拆除之錏管由機關保留)及廢棄物清運 |  | 式 | 1 |  |  |  |
|  |  | 壹 合 計 |  |  |  |  |  |
| 貳 | 棚架網室 | 防蟲\防風\防鳥 |  |  |  |  |  |
| A | 主體鐵骨架部份 | 水平防蟲構架\經熱浸鍍鋅處理 | 區 | 1 |  |  |  |
| B-1 | 披覆材料部分 | PE塑膠膜 | 區 | 1 |  |  |  |
| B-2 | 屋面披覆材料部分 | 防蟲\防鳥 | 區 | 1 |  |  |  |
| D | 四周立面防風\防蟲網裝置 | L-50M區 | 區 | 1 |  |  |  |
| E | 原地上舊有網室拆除(拆除之錏管由機關保留) 及廢棄物清運 |  | 式 | 1 |  |  |  |
|  |  | 貳 合 計 |  |  |  |  |  |
| 叁 | 品質管制作業費 |  |  |  |  |  |  |
| 肆 | 勞安環保管理費 |  |  |  |  |  |  |
| 伍 | 綜合營造保險費 |  |  |  |  |  |  |
| 陸 | 管理利潤及雜費 |  |  |  |  |  |  |
| 柒 | 營業稅5％ |  | 式 | 1 |  |  |  |
|  |  | 壹～柒 總 計 |  |  |  |  |  |

「棗強固型防風防雨網室1棟」及「棗強固型防風防雨網室1棟」單價分析表

| 序號 | 名 稱 | 規 格 尺 寸 | 單位 | 數量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹 | 電動棚架網室 | W35*L45m |  |  |  |  |  |
| A | 主體鐵骨架部份 | 五列植\ W7.0*L45m 單列 |  |  |  |  |  |
| 1 | 菇型主立柱\含基架L-6.6M | B-125*75*2.3&75*75*1.8 | 座 | 10 |  |  | 間距5.0M |
| 2 | 中脊頂部縱向TR主樑 | 中間型 L5000 | 組 | 9 |  |  |  |
| 3 | 屋面桁條\副直樑11/ 2" | 1.8t鍍鋅管\含中脊下絃管補強 | m | 315 |  |  | 7列 |
| 4 | RC基座-錐型座 | 3000 psi&底座\18*25*H70cm | 座 | 10 |  |  | 含底部灌漿 |
| 5 | 斜拉力桿 | 9MM | 組 | 12 |  |  |  |
| 6 | 附件組 | 螺絲及接板附件 | 式 | 1 |  |  |  |
| 7 | 挖填土方機械費用 | 基座搬運及埋設 | 式 | 0.5 |  |  |  |
| 8 | 組裝工資 | 現場組裝 | 式 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  |  |  |
| B | 屋面電動捲取裝置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 電動捲取機DC-24V | ARM-type | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 捲取管 | 3/4"鍍鋅管 | m | 95 |  |  |  |
| 3 | 導引支撐組 | 屋面ARM-t ype | 組 | 2 |  |  |  |
| 4 | 零附件 | 螺絲五金&塑膠夾 | 式 | 1 |  |  |  |
| 5 | 組裝工資 | 現場組裝 | 式 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  |  |  |
| C | 四周立面防風\防蟲網裝置 | 防雨區 L=45.0M |  |  |  |  |  |
| 1 | 防風網 | BLUE\H 4.0M | M | 130 |  |  |  |
| 2 | 防蟲網 | 32目\W 4.2*L50M | m | 130 |  |  |  |
| 3 | 側立管11/2"\主立側柱 | h-300\ 含地下母套管 | 支 | 15 |  |  |  |
| 4 | 側立管1"\主立側柱 | h-300\ 含地下母套管 | 支 | 18 |  |  |  |
| 5 | 山牆面斜撐管\1 1/4" | h-300\ 含地下母套管 | 支 | 11 |  |  |  |
| 6 | 鍍鋅纜線 | 3.0MM | M | 520 |  |  |  |
| 7 | 纜線及管交固定配件 |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 8 | 組裝工資 |  | 式 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  |  |  |
| D | 電動捲取控制盤\附雨感應 | 1:10組DC-24V電動捲機 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制用動力單線盤 | SUS製外箱 | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 雨感應器 |  | 組 | 1 |  |  |  |
| 3 | 控制用動力電纜線 | 1.25mm2\3c | 式 | 1 |  |  |  |
| 4 | 組裝工資 |  | 式 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  |  |  |

| 序號 | 名 稱 | 規 格 尺 寸 | 單位 | 數量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貳 | 棚架網室 | W35*L50m |  |  |  |  |  |
| A | 主體鐵骨架部份 | 五列植\ W7.0*L50m 單列 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平主立柱\含水平架7.0m | B-60*60*2.3 H-4.0M&B-60*60 | 座 | 50 |  |  | 間距5.0M |
| 2 | 中脊頂部縱向主樑11/4" | 中間型 L5000\含斜撐管 3/4" | 組 | 50 |  |  |  |
| 3 | 屋面桁條\副直樑11/ 4" | 1.8t | m | 550 |  |  |  |
| 4 | 鍍鋅纜線 | 3.0MM | m | 600 |  |  |  |
| 5 | RC基座-30*30*30 CM | 3000 psi&底座\ | 座 | 50 |  |  |  |
| 6 | 水平拉力桿 | 11MM | 組 | 20 |  |  |  |
| 7 | 附件組 | 螺絲及接板附件 | 式 | 1 |  |  |  |
| 8 | 挖填土方機械費用 | 基座搬運及埋設 | 式 | 2.5 |  |  |  |
| 9 | 組裝工資 | 現場組裝 | 式 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  |  |  |
| B-1 | 披覆材料部分 | L-50M |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋面用防蟲網 4.2M\ white | 32目\W 3.6*L50M | 支 | 10 |  |  |  |
| 2 | 中脊\桁條樑用壓條 | 全鋁製＆sus壓線 | m | 550 |  |  | 五列 |
| 3 | 零附件 | 螺絲五金 | 式 | 1 |  |  |  |
| 4 | 組裝工資 | 現場組裝 | 式 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  |  |  |
| B-2 | 屋面披覆材料部分 | L-45M |  |  |  |  |  |
| 1 | PEP0.15塑膠膜-ROOF | W7.6*L47.5m | 件 | 5 |  |  | 捲取面 |
| 2 | PEP0.15塑膠膜-ROOF | W7.6*L2.0m | 件 | 20 |  |  | 側固定端 |
| 3 | 屋面用防蟲網 4.2M\ white | 32目\W 4.2*L50M | 支 | 5 |  |  |  |
| 4 | 屋面用防蟲網 4.2M\ white | 32目\W 3.6*L50M | 支 | 5 |  |  |  |
| 5 | 固定帶 | 黑色PE | 捲 | 10 |  |  |  |
| 6 | W拉線鉤 | SUS製 | 個 | 390 |  |  |  |
| 7 | 中脊\桁條樑用壓條 | 全鋁製＆sus壓線 | m | 1190 |  |  | 五列 |
| 8 | 零附件 | 螺絲五金 | 式 | 1 |  |  |  |
| 9 | 組裝工資 | 現場組裝 | 式 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  |  |  |
| C | 四周立面防風\防蟲網裝置 | 非防雨區 L=50M |  |  |  |  |  |
| 1 | 防風網\ H 4.0M\side | 4*6\BULE | M | 135 |  |  |  |
| 2 | 防蟲網\ H 4.2Mfront | 32目\W 4.2*L50M | m | 135 |  |  |  |
| 3 | 側立管11/2"\主立側柱 | h-300\ 含地下母套管 | 支 | 24 |  |  |  |
| 4 | 側立管1"\主立側柱 | h-300\ 含地下母套管 | 支 | 20 |  |  |  |
| 5 | 山牆面斜撐管\11/4" | h-300\ 含地下母套管 | 支 | 11 |  |  |  |
| 6 | 鍍鋅纜線 | 3.0MM | M | 540 |  |  |  |
| 7 | 纜線及管交固定配件 |  | 式 | 1 |  |  |  |
| 8 | 組裝工資 |  | 式 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  |  |  |