行政院農業委員會高雄區農業改良場
財物採購規格書

採購名稱：全自動菌落計數器
數量： 1台

規格：
1.	需適用9cm培養皿。
2.	菌落可辨識大小需至少達0.3mm。
3.	須有全自動和半自動操作模式。
4.	可自動挑選菌落並自動儲存計數結果。
5.	具獨立上光源及下光源，以利於明視野及暗視野下操作。
6.	可擷取彩色之菌落影像，並調整曝光值與靈敏度等參數。
7.	儲存之數據、影像及時間須可追溯並輸出。
8.	操作系統須支援windows 7。
（二）備註：
1.以上規格允許更優規產品參與投標。投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得直接將機關提供之規格文件作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。
2. 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
3. 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供中文操作手冊1份。
4. 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2015年1月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明（含海關關防）以供驗收。
5. 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。
6. 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。
7. 總價款：包含稅金、運輸、安裝及操作訓練費用。
8. 履約期限：自決標日起30個日曆天內交貨完成。
9. 履約地點：高雄區農業改良場(屏東縣長治鄉德和村德和路2-6號)。